Перечень работ (услуг)

по содержанию общего имущества многоквартирного дома

оказываемых ООО «Центр Сопровождения Программ»

- Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов:

1) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудование, находящееся в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома. 2) Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т. ч оборудование, находящееся в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома. 3) Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования и т.п.). 4) Прочистка канализационного лежака. 5) Проверка исправности канализационных вытяжек. 6) Проверка наличия тяг в дымовентиляционных каналах. 7) Проверка заземления ванн. 8) Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. 9) Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. 10) Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

- Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее-летний период:

1) Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 2) Снятие пружин на входных дверях. 3) Ремонт просевших отмостков. 4) Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

- Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осеннее-зимний период:

1) Регулировка и наладка систем центрального отопления. 2) Регулировка и наладка систем вентиляции. 3) Замена разбитых стекол окон и балконных дверей в местах общего пользования. 4) Утепление оконных и балконных проемов в местах общего пользования. 5) Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 6) Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 7) Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. 8) Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. 9) Промывка и опрессовка системы центрального отопления. 10) Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. 11) Консервация поливочных систем. 12) Проверка состояния продухов в цоколях зданий. 13) Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов. 14) Ремонт и укрепление входных дверей.

- Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

1) Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней свищей в местах протечек кровли. 2) Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах. 3) Уплотнение сгонов. 4) Прочистка внутренней канализации. 5) Прочистка сифонов. 6) Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках. 7) Проверка канализационных вытяжек. 8) Укрепление трубопроводов. 9) Смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, технических подпольях и чердаках. 10) Устранение мелких неисправностей электропроводки общего имущества. 11) Смена (управление) выключателей в подъездах, лестничных маршах, чердаках, подвалах.

- Прочие работы:

1) Удаление с крыш снега и наледи. 2) Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. 3)Уборка и очистка придомовой территории. 4) Уборка помещений общего пользования. 5) Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли, и т.п. на лестничных клетках. 6) Удаление мусора из здания и его вывозка. 7) Очистка и промывка стволов мусоропровода и их нагрузочных клапанов.