Перечень работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

оказываемых ООО «Центр Сопровождения Программ»

| № | Объекты выполнения работ | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| Перечень работ по текущему ремонту общего имущества |
|  | Фундаменты | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы. |
|  | Стены и фасады | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. |
|  | Перекрытия | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов, трещин; укрепление и окраска. |
|  | Крыши | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. |
|  | Оконные и дверные заполнения | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. |
|  | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей. | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. |
|  | Полы | Замена, восстановление отдельных участков. |
|  | Внутренняя отделка | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах. |
|  | Центральное отопление | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные. |
|  | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях. |
|  | Электроснабжение и электротехнические устройства | Ремонт и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. |
|  | Вентиляция | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы. |
|  | Мусоропроводы | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. |
|  | Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных участков, дорожек, отмосток, ограждений, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. |
| Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества |
|  | Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование многоквартирных домов) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). |
|  | Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов). |
|  | Замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и электроснабжения. Замена лифтов, автоматизация и диспетчеризация лифтов. Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий. |